## Slide 1: 교량모니터링시스템
㈜ 다인랩

## Slide 2: History List
본 문서의 계정 이력은 아래와 같음
일자 | 개정 이력 | Ver | 작성자
 | 최초 작성 | 0.1 | 정광호
 |  |  | 정광호

## Slide 3: I.A.

## Slide 4: 시스템 연계도
본사
노후교량감시
EdgePlatform
경사계
DataLogger
화재감시
EdgePlatform
CCTV
충돌감시
EdgePlatform
가속도계
경사계
(벌교,야로,평촌고가)
(대별3, 모세골)
(신갈JCT)

## Slide 5: 메뉴 구성도
Main
종합현황
시스템 관리
계측 조회
데이터 관리
노후감시 정보 관리
데이터 수집
데이터 분석
화재감시 정보 관리
데이터 저장
계측 정보 이력 조회
상관관계 조회
대시보드
충돌감시 정보 관리
로그인
사용자 관리
계측 정보 분석 조회

## Slide 6: 아이콘
센서 아이콘

## Slide 7
종합현황

## Slide 8
F-0101
대시보드-종합
설명 | 
1 | 로고
2 | 메뉴부
3 | 알림배지
4 | 로그인 정보
5 | 지도 및 교량위치, 상태 아이콘 출력 부
6 | 노후 감시 현황 표시
7 | 화재 감시 현황 표시
8 | 충돌 감시 현황 표시
9 | 실시간 이벤트 현황 부
10 | 대시보드 선택
비고 | 
검색부
교량 상태 범례
종합
화재 감시 현황
실시간 이벤트 현황
로고부
종합현황
알림배지
로그인 정보
지도 및 아이콘 출력부
노후
화재
충돌
일시 | 구분 | 교량 | 내용
01/01 13:04 | 노후 | 평촌 | 이상
01/01 12:56 | 화재 | 대별 | 화재 없음
01/01 1219 | 충돌 | 신갈 | 경계 추정
벌교대교
노후 감시 현황
충돌 감시 현황
야로대교
평촌고가교
대별3교
모세골교
신갈JCT교
금일 화염 의심
xx
건
최근 화염 일시
YY/MM/DD HH:mm:ss
현재 상황
화염 없음
금일 화재 발생
xx
건
최근 화재 시각
YY/MM/DD HH:mm:ss
최근 화염 위치
xxx, xxx, xxx, xxx
최근 화염 위치
xxx, xxx, xxx, xxx
금일 화염 의심
xx
건
최근 화염 일시
YY/MM/DD HH:mm:ss
현재 상황
화염 없음
금일 화재 발생
xx
건
최근 화재 시각
YY/MM/DD HH:mm:ss
최근 화염 위치
xxx, xxx, xxx, xxx
최근 화염 위치
xxx, xxx, xxx, xxx
현재 상황
충돌 없음
1
2
금일 충돌 의심
xx
건
최근 검출 일시
YY/MM/DD HH:mm:ss
X
Y
Z
Raw
Vector
X
Y
Z
X
Y
Z
01
02
03
04
05
06
시스템 운영
데이터 관리
시스템 관리
3
4
5
6
7
8
9
10

## Slide 9
F-0102
대시보드 - 노후
2024-02-07
9
설명 | 
1 | 로고
2 | 메뉴부
3 | 알림배지
4 | 로그인 정보
5 | 지도 및 교량 아이콘 출력 부 (노후감시 교량만..)
6 | 대시보드 선택
7 | 교량별 현황, 상태 및 분석 정보
8 | 실시간 이벤트 현황
비고 | 
검색부
교량 상태 범례
종합
야로대교
실시간 이벤트 현황
로고부
알림배지
로그인 정보
지도 및 아이콘 출력부
노후
화재
충돌
일시 | 교량 | 내용
01/01 12:20 | 벌교 | 이상 없음
01/01 1219 | 야로 | 이상 없음
01/10 12:19 | 평촌 | 이상 없음
벌교대교
평촌고가교
종합현황
시스템 운영
데이터 관리
시스템 관리
시설명 : 벌교대교
도로종류 : 일반 국도
노선명 : 일반 2호선
주소 : 전라남도 보성군 벌교읍 회정리
준공년도 : 1995
계측 및 분석 정보
시설명 : 야로대교
도로종류 : 일반 국도
노선명 : 일반 2호선
주소 :
준공년도 : 1995
계측 및 분석 정보
시설명 : 평촌고가교
도로종류 : 일반 국도
노선명 : 일반 2호선
주소 :
준공년도 : 1995
계측 및 분석정보
교량 정보
엣지플랫폼 상태
교량 정보
엣지플랫폼 상태
교량 정보
엣지플랫폼 상태
Datalogger raw data 수신 : 정상
Raw 데이터 가공, 전송 : 정상
Analysis 데이터 생성, 전송 : 정상
Update: YY/MM/DD HH:mm:ss
Datalogger raw data 수신 : 정상
Raw 데이터 가공, 전송 : 정상
Analysis 데이터 생성, 전송 : 정상
Update: YY/MM/DD HH:mm:ss
Datalogger raw data 수신 : 정상
Raw 데이터 가공, 전송 : 정상
Analysis 데이터 생성, 전송 : 정상
Update: YY/MM/DD HH:mm:ss
2
3
4
6
1
5
7
8
노후교량 신호의 분석을 통한 시계열 데이터의 그래프 분석 (감쇠비 분석, 고유진동모드, 거더 변위 형상, 거동 이력변화, 온도 변위, 순간 가속도 변위)
노후교량 신호의 분석을 통한 시계열 데이터의 그래프 분석 (감쇠비 분석, 고유진동모드, 거더 변위 형상, 거동 이력변화, 온도 변위, 순간 가속도 변위)
노후교량 신호의 분석을 통한 시계열 데이터의 그래프 분석 (감쇠비 분석, 고유진동모드, 거더 변위 형상, 거동 이력변화, 온도 변위, 순간 가속도 변위)

## Slide 10
F-0103
대시보드-화재
설명 | 
1 | 로고
2 | 메뉴부
3 | 알림배지
4 | 로그인 정보
5 | 지도 및 교량 아이콘 출력 부 (화재감시 교량만..)
6 | 대시보드 선택
7 | 교량별 화재 현황, 상태 정보
8 | 실시간 이벤트 현황
비고 | 
검색부
교량 상태 범례
종합
모세골교
실시간 이벤트 현황
로고부
알림배지
로그인 정보
지도 및 아이콘 출력부
노후
화재
충돌
일시 | 교량 | 내용
01/01 12:56 | 대별 | 화재 없음
01/01 1219 | 모세 | 경계 추정
대별3교
--
종합현황
시스템 운영
데이터 관리
시스템 관리
시설명 : 대별3교
도로종류 : 일반 국도
노선명 : 일반 2호선
주소 : 전라남도 보성군 벌교읍 회정리
준공년도 : 1995
화재 정보
시설명 : 모세골교
도로종류 : 일반 국도
노선명 : 일반 2호선
주소 :
준공년도 : 1995
화재 정보
위치01
위치02
위치03
X: Y:
Width: Height:
X: Y:
Width: Height:
X: Y:
Width: Height:
Confidence: %
Confidence: %
Confidence: %
위치01
위치02
위치03
X: Y:
Width: Height:
X: Y:
Width: Height:
X: Y:
Width: Height:
Confidence: %
Confidence: %
Confidence: %
교량 정보
교량 정보
이벤트 목록
YY/MM/DD
시간
위치
X
Y
Width
Height
Confidence
이벤트 목록
YY/MM/DD
시간
위치
X
Y
Width
Height
Confidence
2
3
4
8
1
5
6
7

## Slide 11
F-0104
대시보드-충돌
설명 | 
1 | 로고
2 | 메뉴부
3 | 알림배지
4 | 로그인 정보
5 | 지도 및 교량 아이콘 출력 부 (충돌감시 교량만..)
6 | 대시보드 선택
7 | 교량 현황, 상태 정보
8 | 이벤트 Raw data 및 분석 정보
9 | 선택된 이벤트 정보 그래픽 표현 (애니메이션 지향)
10 | 이벤트 목록
비고 | 
검색부
교량 상태 범례
종합
이벤트 목록
로고부
알림배지
로그인 정보
지도 및 아이콘 출력부
노후
화재
충돌
일시 | 교량 | 내용
01/01 12:56 | 신갈 | 충돌 발생
신갈JCT교
종합현황
시스템 운영
데이터 관리
시스템 관리
시설명 : 신갈JCT교
도로종류 : 일반 국도
노선명 : 일반 2호선
주소 :
준공년도 : 1995
교량 정보
엣지 상태
센서 통신 : 정상
LoRa 전송 : 정상
Update: YY/MM/DD HH:mm:ss
금일 이벤트 목록
구분 |  | Raw data log |  |  |  |  | 
 |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06
Raw data | X |  |  |  |  |  | 
 | Y |  |  |  |  |  | 
 | Z |  |  |  |  |  | 
Vector |  |  |  |  |  |  | 
Pitch |  |  |  |  |  |  | 
Roll |  |  |  |  |  |  | 
X
Y
Z
X-
Y+
(Roll)
Z+
X+
(Pitch)
Y-
Z-
2
3
4
8
1
5
6
7
9
YY/MM/DD
10

## Slide 12: 시스템운영

## Slide 13
설명 | 
비고 | 
F-0201
시스템 운영 – 유지관리-정기/이벤트 보고서 작성 관리
로고부
알림배지
로그인 정보
종합현황
시스템 운영
데이터 관리
시스템 관리
2
3
4
1
본사/본부
관리부서
서해안고속도로
관리노선
지사/관리소
서해대교
교량
보고서 구분
노후
화재
충돌
기간
2024-01-01
1
…..
2024-01-31
12
…..
~
관리부서 | 관리노선 | 교량 | 이벤트 유형 | 상태 | 수신일시 | 전송일시 | 선택
 |  |  |  | 경계 |  |  | 
 |  |  |  | 발생 |  |  | 
< 1 2 3 4 5 6 …. 9 10 >
이벤트 유형
전체
정기
이벤트
상세
상세
상세
상세
상세
* 목록

## Slide 14
F-0202
시스템 운영 – 유지관리-정기/이벤트 보고서 노후 상세
설명 | 
비고 | 
로고부
알림배지
로그인 정보
종합현황
시스템 운영
데이터 관리
시스템 관리
2
3
4
1
본사/본부
관리부서
서해안고속도로
관리노선
지사/관리소
서해대교
교량
보고서 구분
노후
화재
충돌
기간
2024-01-01
1
…..
2024-01-31
12
…..
~
이벤트 유형
전체
정기
이벤트
* 노후교량 보고서 상세
다운로드
인쇄
적정 컨텐츠 구상, 적용 필요

## Slide 15
F-0203
시스템 운영 – 유지관리-정기/이벤트 보고서 화재 상세
설명 | 
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | CCTV 영상이 아닌 PNG or JPEG 이미지
10 | 이미지 영역내 화재 검출(발생) 위치, 최대 6건
비고 | 
로고부
알림배지
로그인 정보
종합현황
시스템 운영
데이터 관리
시스템 관리
2
3
4
1
본사/본부
관리부서
서해안고속도로
관리노선
지사/관리소
서해대교
교량
보고서 구분
노후
화재
충돌
기간
2024-01-01
1
…..
2024-01-31
12
…..
~
이벤트 유형
전체
정기
이벤트
* 화재감시 보고서 상세
다운로드
인쇄
교량명칭
대별3교
구조명칭
철근 콘크리트
주소
XX도 XX시 XX동
app Eui
XXXXXXXX
교량 정보
dev Eui
XXXXXXXX
설치일
XXXXXXXX
Edge 정보
화재 정보
일시 | 위치 | 수준 | 영역 | Confidence (%) | STD
24/01/01 11:43:53 | 01 | 경계 | X,Y,Width,Height |  | 
 | 02 | 발생 |  |  | 
 | 03 | 경계 |  |  | 
검출시간
XXXXXXXX
수신시간
XXXXXXXX
금일 경계 건수
XXXXXXXX
금일 발생 건수
XXXXXXXX
검출 목록
9
10

## Slide 16
F-0204
시스템 운영 – 유지관리-정기/이벤트 보고서 충돌 상세
설명 | 
비고 | 
로고부
알림배지
로그인 정보
종합현황
시스템 운영
데이터 관리
시스템 관리
2
3
4
1
본사/본부
관리부서
서해안고속도로
관리노선
지사/관리소
서해대교
교량
보고서 구분
노후
화재
충돌
기간
2024-01-01
1
…..
2024-01-31
12
…..
~
이벤트 유형
전체
정기
이벤트
* 충돌감시 보고서 상세
다운로드
인쇄
교량명칭
대별3교
구조명칭
철근 콘크리트
주소
XX도 XX시 XX동
app Eui
XXXXXXXX
교량 정보
dev Eui
XXXXXXXX
설치일
XXXXXXXX
Edge 정보
충돌 정보
구분 | Vector | Pitch | Roll
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
4 |  |  | 
5 |  |  | 
6 |  |  | 
검출시간
XXXXXXXX
수신시간
XXXXXXXX
금일 경계 건수
XXXXXXXX
금일 발생 건수
XXXXXXXX
변환 데이터
10
9
Ｘ＋
Ｘ－
Ｙ＋
Ｙ－
Vector
Pitch
Roll
 | 01 |  |  | 02 |  |  | 03 |  |  | 04 |  |  | 05 |  |  | 06 |  | 
X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
원시 데이터

## Slide 17
F-0205
시스템운영-정기/긴급 점검 및 유지보수 정보관리
설명 | 
비고 | 
로고부
알림배지
로그인 정보
종합현황
시스템 운영
데이터 관리
시스템 관리
2
3
4
1
본사/본부
관리부서
서해안고속도로
관리노선
지사/관리소
서해대교
교량
보고서 구분
노후
화재
충돌
기간
2024-01-01
1
…..
2024-01-31
12
…..
~
관리부서 | 관리노선 | 교량 | 이벤트 유형 | 상태 | 수신일시 | 전송일시 | 선택
 |  |  |  | 경계 |  |  | 
 |  |  |  | 발생 |  |  | 
< 1 2 3 4 5 6 …. 9 10 >
이벤트 유형
전체
정기
이벤트
상세
상세
상세
상세
상세
* 목록

## Slide 18
F-0206
시스템운영-유지관리-이벤트 문자 알림 관리
설명 | 
비고 | 
로고부
알림배지
로그인 정보
종합현황
시스템 운영
데이터 관리
시스템 관리
2
3
4
1

## Slide 19: 데이터 관리

## Slide 20
F-0007
데이터관리 – 데이터 수집
설명 | 
1 | 검색부 : 본사, 지사, 명칭으로 검색 가능
2 | 다운로드 : 데이터 다운로드
3 | 데이터 수신 상태 목록
4 | 페이지네이션 : 목록 이동
비고 | 
데이터 수집
홈 > 데이터 관리
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
다운로드
검색조건
본사
시스템명
검색
지사
ID | 수신일자 | 교량명 | 엣지플랫폼명 | 로거명 | 수집채널수 | 데이터량 | 샘플링 | 상태
1 | 2023-05-10 14:0 | 벌교대교 | 벌교대교 엣지 | 벌교대교 로거 | 8 | 120MB | 100 | 정상
1
4
2
3

## Slide 21
F-0007
데이터관리 – 데이터 분석
설명 | 
비고 | 
데이터 분석
홈 > 데이터 관리
설계중

## Slide 22
F-0007
데이터관리 – 데이터 저장
설명 | 
1 | 검색부 : 본사, 지사, 명칭으로 검색 가능
2 | 다운로드 : 센서 데이터 다운로드
3 | 센서 데이터 목록 부
4 | 페이지네이션 : 목록 이동
비고 | 
데이터 저장
홈 > 데이터 관리
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
다운로드
검색조건
본사
센서명
검색
지사
ID | 수신일자 | 교량명 | 채널번호 | 센서명 | 기준치 | 측정치 | 결과 | 상태
1 | 2023-05-10 14:0 | 벌교대교 | 벌교대교 엣지 | 벌교대교 로거 | 0.1215 | 0.1111 | 0.11212 | 정상
1
4
2
3

## Slide 23
충돌 감지 / 화재 감지 시스템
설명 | 
비고 | 

## Slide 24: 시스템 관리

## Slide 25
ID | 이름 | 본사 | 지사 | 부서 | 직책 | 연락처 | 권한
21817324 | 강성인 | 도로교통연구원 | 도로교통연구원 | ICT융합연구실 | 책임연구원 | 6264 | 
21809420 | 신정욱 | 한국도로공사본사 | 한국도로공사본사 |  |  | 3685 | 
21703023 | 심성보 | 한국도로공사본사 | 한국도로공사본사 |  |  | 3682 | 
21209514 | 김서원 | 한국도로공사본사 | 한국도로공사본사 | ITS처 | 3급 | 3683 | 
19644917 | 권상원 | 한국도로공사본사 | 한국도로공사본사 | 디지털 |  | 4511 | 
21206013 | 신충호 | 한국도로공사본사 | 한국도로공사본사 | 재난관리처 | 4급 | 2775 | 
21831128 | 류성진 | 한국도로공사본사 | 한국도로공사본사 | 구조물처 | 4급 | 2918 | 
20409714 | 김재구 | 한국도로공사본사 | 한국도로공사본사 |  |  | 4521 | 
22034406 | 노희규 | 한국도로공사본사 | 한국도로공사본사 | 디지털고속도로추진단 | 5급 | 4522 | 
21994860 | 김현준 | 한국도로공사본사 | 한국도로공사본사 | 정보처 | 대리 | 1752 | 
21714624 | 김주희 | 한국도로공사본사 | 한국도로공사본사 |  |  | 4512 | 
21501621 | 진태옥 | 한국도로공사본사 | 한국도로공사본사 | 교통정보팀 | 대리 | 3642 | 
설명 | 
1 | 검색부 : 본사, 지사, 이름으로 검색 가능
2 | 다운로드 : 사용자 목록 다운로드
3 | 권한설정 : 관리자, 사용자 권한 설정
4 | 페이지네이션 : 목록 이동
비고 | 
F-0001
시스템 관리 – 사용자 관리
사용자 관리
홈 > 시스템 관리 > 사용자 관리
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
다운로드
검색조건
본사
이름
검색
지사
관리자
사용자
사용자
사용자
사용자
사용자
사용자
사용자
사용자
사용자
사용자
사용자
1
2
3
4

## Slide 26
검색부
교량 정보
로거 정보
채널 오프셋
로고부
메뉴부
알림배지
로그인 정보
교량 리스트 부
F-0005
시스템관리 – 시스템 관리
설명 | 
1 | 검색 부 - 본사/지사, 교량 명
2 | 교량 정보
3 | 엣지 정보
4 | 로거 정보
5 | 제어
6-1 | 채널별 오프셋 설정
6-2 | 채널별 Gauge Factor 설정
6-3 | 채널별 센서 매칭
6-4 | 채널별 기준치 설정
비고 | 
벌교대교
전라남도 보성군 벌교읍 회정리
시설명 : 벌교대교
도로종류 : 일반 국도
노선명 : 일반 2호선
주소 : 전라남도 보성군 벌교읍 회정리
준공년도 : 1995
야로대교
경상남도 합천군 야로면 정대리
평촌고가교(일산)
경기도 의왕시 내손동
평촌고가교(판교)
경기도 의왕시 내손동
모세골교(산내)
대전광역시 서구 가수원동
이름 : Logger
IP : 192.168.1.28
Port : 18000
Sampling : 100
사용여부 : 사용
전체 채널 수 : 18
이름 | 오프셋 | 사용
Ch1 | 0 | 사용
Ch2 | 0 | 사용
Ch3 | 0 | 사용
Ch4 | 0 | 사용
Ch5 | 0 | 사용
Ch6 | 0 | 사용
Ch7 | 0 | 사용
수신일시 : 20230517 10:10:00
이름 | GF | 사용
Ch1 | 0 | 사용
Ch2 | 0 | 사용
Ch3 | 0 | 사용
Ch4 | 0 | 사용
Ch5 | 0 | 사용
Ch6 | 0 | 사용
Ch7 | 0 | 사용
수신일시 : 20230517 10:10:00
채널 Gauge Factor
이름 | 센서 | 사용
Ch1 | 가속도 | 사용
Ch2 | 경사 | 사용
Ch3 | 경사 | 사용
Ch4 | 경사 | 사용
Ch5 | 경사 | 사용
Ch6 | 경사 | 사용
Ch7 | 온도 | 사용
수신일시 : 20230517 10:10:00
채널 센서 설정
이름 | 기준치 | 사용
Ch1 | 0.001 | 사용
Ch2 | 0.001 | 사용
Ch3 | 0.001 | 사용
Ch4 | 0.001 | 사용
Ch5 | 0.001 | 사용
Ch6 | 0.001 | 사용
Ch7 | 0.001 | 사용
수신일시 : 20230517 10:10:00
채널 기준치 설정
센서 아이디 : 0019003099000000XXDADAFDDAFDAA53
본사 : 도로교통연구원
지사 : 도로교통연구원
주관부서 : 구조물처
Class Type : Class C
인증방식 : OTAA
위도 : 36.04483
경도 : 129.30808
엣지 정보
설치일자 : 2023-05-10
제어
로거 On/Off
수집프로그램 재실행
엣지 On/Off
1
2
3
4
5
6-1
6-2
6-3
6-4

## Slide 27
교량 센서 대시보드
교량 정보
시설명 : 벌교대교
도로종류 : 일반 국도
노선명 : 일반 2호선
주소 : 전라남도 보성군 벌교읍 회정리
준공년도 : 1995
샌서 정보
가속도계
경사계
온도계
변위계
5개
1개
1개
1개
경사계
경사계
경사계
경사계
경사계
변위계
온도계
가속도계
설정
수정
수신일자 | 채널 | 센서명 | 기준치 | 측정치 | 결과 | 상태
2023-05-10 14:00:04 | Ch1 | 가속도계 | 0.1215 | 0.1111 | 0.11212 | 정상
센서 클릭 시
정보 출력
팝업
설명 | 
1 | 교량 정보
2 | 센서 정보
2-1 | 센서 현황
2-2 | 센서 상태 리스트
3 | 교량 내 센서 위치 및 정보 출력 부
비고 | 
1
2
3
2-1
2-2

## Slide 28
설명 | 
1 | 검색부 : 본사, 지사, 교량명으로 검색 가능
2 | 신규등록 : 교량 신규 등록
3 | 다운로드 : 교량 목록 다운로드
4 | 페이지네이션 : 목록 이동
비고 | 
F-0001
교량관리
교량 관리
홈 > 시스템 관리 > 교량 관리
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
다운로드
검색조건
본사
교량명
검색
지사
도로종류 | 노선명 | 교량명 | 주소 | 상부구조 | 기관구분1 | 기관구분2 | 기관구분3 | 준공년도 | 수정 | 삭제
일반국도 | 일반국도2호선 | 벌교대교 | 전라남도 보성군 벌교읍 회정리 | 강박스거더교 | 국토교통부 | 익산 | 순천 | 1995 |  | 
고속국도 | 고속국도12호선 | 야로대교 | 경상남도 합천군 야로면 정대리 | 엑스트라도즈드교 | 전문관리기관 | 한국도로공사 | 고령지사 | 2015 |  | 
고속국도 | 고속국도100호선 | 평촌고가교(일산) | 경기도 의왕시 내손동 | 강박스거더교 | 전문관리기관 | 한국도로공사 | 동서울지사 | 1995 |  | 
고속국도 | 고속국도100호선 | 평촌고가교(판교) | 경기도 의왕시 내손동 | 강박스거더교 | 전문관리기관 | 한국도로공사 | 동서울지사 | 1995 |  | 
고속국도 | 고속국도300호선 | 모세골교(산내) | 대전광역시 서구 가수원동 | PSCI거더교 | 전문관리기관 | 한국도로공사 | 영동지사 | 2000 |  | 
고속국도 | 고속국도300호선 | 모세골교(서대전) | 대전광역시 서구 가수원동 | PSCI거더교 | 전문관리기관 | 한국도로공사 | 영동지사 | 2000 |  | 
고속국도 | 고속국도35호선 | 대별1교(대전) | 대전광역시 동구 대별동 | 강박스거더교 | 전문관리기관 | 한국도로공사 | 영동지사 | 1999 |  | 
고속국도 | 고속국도35호선 | 대별1교(통영) | 대전광역시 동구 대별동 | 강박스거더교 | 전문관리기관 | 한국도로공사 | 영동지사 | 1999 |  | 
고속국도 | 고속국도35호선 | 대별3교(대전) | 대전광역시 동구 대별동 | 강박스거더교 | 전문관리기관 | 한국도로공사 | 영동지사 | 1999 |  | 
고속국도 | 고속국도35호선 | 대별3교(통영) | 대전광역시 동구 대별동 | 강박스거더교 | 전문관리기관 | 한국도로공사 | 영동지사 | 1999 |  | 
고속국도 | 고속국도1호선 | 신갈JCT1교(부산) | 경기도 용인시 기흥구 신갈동 | 프리플렉스거더교 | 전문관리기관 | 한국도로공사 | 수원지사 | 1991 |  | 
고속국도 | 고속국도1호선 | 신갈JCT1교(서울) | 경기도 용인시 기흥구 신갈동 | 프리플렉스거더교 | 전문관리기관 | 한국도로공사 | 수원지사 | 1991 |  | 
신규등록
1
2
4
3

## Slide 29
설명 | 
1 | 검색부 : 본사, 지사, 센서명으로 검색 가능
2 | 신규등록 : 센서 신규 등록
3 | 다운로드 : 센서 목록 다운로드
4 | 페이지네이션 : 목록 이동
비고 | 
F-0001
센서관리
센서 관리
홈 > 시스템 관리 > 센서 관리
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
다운로드
검색조건
본사
센서명
검색
지사
센서ID | 센서종류 | 센서명 | 모델명 | 제조사 | 항목1 | 항목2 | 수정 | 삭제
1 | 가속도계 | 벌교대교 가속도-X | ARGL-20A | TOKYO SOKKI |  |  |  | 
신규등록
1
2
4
3

## Slide 30
설명 | 
1 | 검색부 : 본사, 지사, 로거명으로 검색 가능
2 | 신규등록 : 로거 신규 등록
3 | 다운로드 : 로거 목록 다운로드
4 | 페이지네이션 : 목록 이동
비고 | 
F-0001
로거 관리
로거 관리
홈 > 시스템 관리 > 로거 관리
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
다운로드
검색조건
본사
로거명
검색
지사
로거ID | IP | Port | 로거명 | 샘플링 | 채널수 | 상태 | 사용유무 | 수정 | 삭제
1 | 192.168.1.28 | 18000 | 벌교대교 로거 | 100 | 14 | 정상 | 사용 |  | 
신규등록
1
2
4
3

## Slide 31
설명 | 
1 | 검색부 : 본사, 지사, 엣지플랫폼명으로 검색 가능
2 | 신규등록 : 엣지플랫폼 신규 등록
3 | 다운로드 : 엣지플랫폼 목록 다운로드
4 | 페이지네이션 : 목록 이동
비고 | 
F-0001
엣지플랫폼 관리
엣지플랫폼 관리
홈 > 시스템 관리 > 엣지플랫폼 관리
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
다운로드
검색조건
본사
엣지플랫폼명
검색
지사
ID | 명칭 | OS | IP | CPU | RAM | HDD/SDD | 교량 | 로거 | 상태 | 사용유무 | 수정 | 삭제
1 | 벌교대교 엣지 | 윈도우 10 |  | 78 % | 20% | 10% | 벌교대교 | 별교대교 로거 | 정상 | 사용 |  | 
신규등록
1
2
4
3