## Slide 1: 교량모니터링시스템
㈜ 다인랩

## Slide 2: History List
본 문서의 계정 이력은 아래와 같음
일자 | 개정 이력 | Ver | 작성자
 | 최초 작성 | 0.1 | 정광호
 |  |  | 정광호

## Slide 3: 시스템 연계도
본사
노후교량감시
EdgePlatform
경사계
DataLogger
화재감시
EdgePlatform
CCTV
충돌감시
EdgePlatform
가속도계
경사계
(벌교,야로,평촌고가)
(대별3, 모세골)
(신갈JCT)

## Slide 4: 메뉴 구성도
Main
종합현황
시스템 관리
데이터 관리
교량정보관리
사용자관리
데이터 분석
데이터 저장
대시보드
노후감시정보관리
로그인
데이터 수집
- 종합
- 노후세부
- 화재세부
- 충돌세부
시스템 운영
유지관리
데이터 조회
- 정기/이벤트 보고서 작성 및 정보관리
- 정기/이벤트 보고서 노후 상세
- 정기/이벤트 보고서 화재 상세
- 정기/이벤트 보고서 충돌 상세
- 정기(긴급)점검 및 보수정보관리
- 정기(긴급)점검 및 보수정보상세
- 이벤트 문자 알림 정보 관리
- 정기/이벤트 보고서 작성 및 정보관리
- 정기/이벤트 보고서 노후 상세
- 정기/이벤트 보고서 화재 상세
- 정기/이벤트 보고서 충돌 상세
- 노후감시분석
- 화재감시분석
- 충돌감시분석
- 계측데이터수집
- 계측시스템 상태 정보
- 상태이력조회 팝업
- 노후감시 설정 팝업
- 화재감시 설정 팝업
- 충돌감시 설정 팝업
- Raw Data (엣지 플랫폼)
- Analysis Data (연구원 내부망)
화재감시정보관리
충돌감시정보관리

## Slide 5
종합현황

## Slide 6
F-010101
대시보드-종합
설명 | 
1 | - 지도 및 교량위치, 상태, 이벤트 아이콘
2 | - 로거 통신상태 및 로그 데이터 파일 생성 상태 - 분석 집계 및 교량 상태 요약 표시
3 | - 경계, 발생 집계 정보(검출 위치, 검출 크기 등) - CCTV 등 상태 요약 표시
4 | - 경계, 발생 집계 정보 - CCTV 등 상태 요약 표시
5 | 실시간 이벤트, 알람 목록
6 | 대시보드 선택
비고 | 
검색부
교량 상태 범례
종합
화재 감시 현황
실시간 이벤트 현황
로고부
종합현황
알림배치
로그인 정보
지도 및 아이콘 출력부
노후
화재
충돌
일시 | 구분 | 교량 | 내용
01/01 13:04 | 노후 | 평촌 | 이상
01/01 12:56 | 화재 | 대별 | 화재 없음
01/01 1219 | 충돌 | 신갈 | 경계 추정
벌교대교
노후 감시 현황
충돌 감시 현황
야로대교
평촌고가교
대별3교
모세골교
신갈JCT교
금일 화염 의심
xx
건
최근 화염 일시
YY/MM/DD HH:mm:ss
현재 상황
화염 없음
금일 화재 발생
xx
건
최근 화재 시각
YY/MM/DD HH:mm:ss
최근 화염 위치
xxx, xxx, xxx, xxx
최근 화염 위치
xxx, xxx, xxx, xxx
금일 화염 의심
xx
건
최근 화염 일시
YY/MM/DD HH:mm:ss
현재 상황
화염 없음
금일 화재 발생
xx
건
최근 화재 시각
YY/MM/DD HH:mm:ss
최근 화염 위치
xxx, xxx, xxx, xxx
최근 화염 위치
xxx, xxx, xxx, xxx
현재 상황
충돌 없음
금일 충돌 의심
xx
건
최근 검출 일시
YY/MM/DD HH:mm:ss
X
Y
Z
Raw
Vector
X
Y
Z
X
Y
Z
01
02
03
04
05
06
시스템 운영
데이터 관리
시스템 관리
1
2
3
4
5
6

## Slide 7
F-010201
대시보드 - 노후
2024-02-19
7
설명 | 
1 | - 교량 일반 정보
2 | - 엣지 플랫폼 정보 로거 데이터 생성, 전송 정상 여부 분석 데이터 생성, 전송 정상 여부 CPU사용, 램 사용, HDD 사용, PC온도 LoRa 접속, 전송 정상 여부
3 | 컨텐츠 협의, 적용
비고 | 
검색부
교량 상태 범례
종합
야로대교
실시간 이벤트 현황
로고부
알림배치
로그인 정보
지도 및 아이콘 출력부
노후
화재
충돌
일시 | 교량 | 내용
01/01 12:20 | 벌교 | 이상 없음
01/01 1219 | 야로 | 이상 없음
01/10 12:19 | 평촌 | 이상 없음
벌교대교
평촌고가교
종합현황
시스템 운영
데이터 관리
시스템 관리
시설명 : 벌교대교
도로종류 : 일반 국도
노선명 : 일반 2호선
주소 : 전라남도 보성군 벌교읍 회정리
준공년도 : 1995
계측 및 분석 정보
시설명 : 야로대교
도로종류 : 일반 국도
노선명 : 일반 2호선
주소 :
준공년도 : 1995
계측 및 분석 정보
시설명 : 평촌고가교
도로종류 : 일반 국도
노선명 : 일반 2호선
주소 :
준공년도 : 1995
계측 및 분석정보
교량 정보
엣지플랫폼 상태
교량 정보
엣지플랫폼 상태
교량 정보
엣지플랫폼 상태
Datalogger raw data 수신 : 정상
Raw 데이터 가공, 전송 : 정상
Analysis 데이터 생성, 전송 : 정상
Update: YY/MM/DD HH:mm:ss
Update: YY/MM/DD HH:mm:ss
Update: YY/MM/DD HH:mm:ss
1
노후교량 신호의 분석을 통한 시계열 데이터의 그래프 분석 (감쇠비 분석, 고유진동모드, 거더 변위 형상, 거동 이력변화, 온도 변위, 순간 가속도 변위)
노후교량 신호의 분석을 통한 시계열 데이터의 그래프 분석 (감쇠비 분석, 고유진동모드, 거더 변위 형상, 거동 이력변화, 온도 변위, 순간 가속도 변위)
노후교량 신호의 분석을 통한 시계열 데이터의 그래프 분석 (감쇠비 분석, 고유진동모드, 거더 변위 형상, 거동 이력변화, 온도 변위, 순간 가속도 변위)
2
3
여유xxG/전체 xxxG
HDD
여유xxG/전체 xxxG
Memory
Xxx %
CPU 사용
연결 정상
전송 정상
LoRa
Datalogger raw data 수신 : 정상
Raw 데이터 가공, 전송 : 정상
Analysis 데이터 생성, 전송 : 정상
여유xxG/전체 xxxG
HDD
여유xxG/전체 xxxG
Memory
Xxx %
CPU 사용
연결 정상
전송 정상
LoRa
Datalogger raw data 수신 : 정상
Raw 데이터 가공, 전송 : 정상
Analysis 데이터 생성, 전송 : 정상
여유xxG/전체 xxxG
HDD
여유xxG/전체 xxxG
Memory
Xxx %
CPU 사용
연결 정상
전송 정상
LoRa

## Slide 8
F-010301
대시보드-화재
설명 | 
1 | 교량 일반 정보
2 | - 엣지 플랫폼 정보 CCTV 영상 정상 여부 LoRa 접속, 정상 여부 CPU사용, 램 사용, HDD 사용, PC온도
3 | CCTV 영상을 일러스트로 표현하고 우측의 위치 목록정보를 일러스트 내에 Icon과 영역 표시
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
비고 | 
검색부
교량 상태 범례
종합
모세골교
실시간 이벤트 현황
로고부
알림배지
로그인 정보
지도 및 아이콘 출력부
노후
화재
충돌
일시 | 교량 | 내용
01/01 12:56 | 대별 | 화재 없음
01/01 1219 | 모세 | 경계 추정
대별3교
종합현황
시스템 운영
데이터 관리
시스템 관리
시설명 : 대별3교
도로종류 : 일반 국도
노선명 : 일반 2호선
주소 : 전라남도 보성군 벌교읍 회정리
준공년도 : 1995
화재 정보
시설명 : 모세골교
도로종류 : 일반 국도
노선명 : 일반 2호선
주소 :
준공년도 : 1995
화재 정보
위치01
위치02
위치03
X: Y:
Width: Height:
X: Y:
Width: Height:
X: Y:
Width: Height:
Confidence: %
Confidence: %
Confidence: %
위치01
위치02
위치03
X: Y:
Width: Height:
X: Y:
Width: Height:
X: Y:
Width: Height:
Confidence: %
Confidence: %
Confidence: %
교량 정보
교량 정보
1
3
여유xxG/전체 xxxG
HDD
여유xxG/전체 xxxG
Memory
Xxx %
CPU 사용
영상수신 정상
CCTV
연결 정상
전송 정상
LoRa
여유xxG/전체 xxxG
HDD
여유xxG/전체 xxxG
Memory
Xxx %
CPU 사용
영상수신 정상
CCTV
연결 정상
전송 정상
LoRa
엣지플랫폼 상태
Update: YY/MM/DD HH:mm:ss
Update: YY/MM/DD HH:mm:ss
엣지플랫폼 상태
-
2

## Slide 9
F-010401
대시보드-충돌
설명 | 
1 | 교량 일반 정보
2 | - 엣지 플랫폼 정보 CCTV 영상 정상 여부 LoRa 접속, 정상 여부 CPU사용, 램 사용, HDD 사용, PC온도
3 | 일자별 이벤트 목록을 선택하고 우측의 챠트에 표시
4 | 3.에서 선택된 이벤트 정보를 그래픽 형태로 표현
비고 | 
검색부
교량 상태 범례
종합
실시간 이벤트 현황
로고부
알림배치
로그인 정보
지도 및 아이콘 출력부
노후
화재
충돌
일시 | 교량 | 내용
01/01 12:56 | 신갈 | 충돌 발생
신갈JCT교
종합현황
시스템 운영
데이터 관리
시스템 관리
시설명 : 신갈JCT교
도로종류 : 일반 국도
노선명 : 일반 2호선
주소 :
준공년도 : 1995
교량 정보
이벤트 목록
구분 |  | Raw data log |  |  |  |  | 
 |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06
Raw data | X |  |  |  |  |  | 
 | Y |  |  |  |  |  | 
 | Z |  |  |  |  |  | 
Vector |  |  |  |  |  |  | 
Pitch |  |  |  |  |  |  | 
Roll |  |  |  |  |  |  | 
X
Y
Z
X-
Y+
(Roll)
Z+
X+
(Pitch)
Y-
Z-
2
1
4
3
Vector
Pitch
Roll
YY/MM/DD HH:mm:ss
여유xxG/전체 xxxG
HDD
여유xxG/전체 xxxG
Memory
Xxx %
CPU 사용
영상수신 정상
CCTV
연결 정상
전송 정상
LoRa
엣지플랫폼 상태
Update: YY/MM/DD HH:mm:ss
<
>

## Slide 10: 시스템운영-유지관리

## Slide 11
설명 | 
1 | 교량, 보고서, 이벤트 유형 선택 및 검색
2 | 1.에서 선택한 조건에 따라 검색된 보고서 목록
3 | 해당 보고서의 노후, 화재, 충돌 별 상세 화면 이동
비고 | 
F-020101
시스템 운영 – 유지관리-정기/이벤트 보고서 작성 관리
로고부
알림배치
로그인 정보
종합현황
시스템 운영
데이터 관리
시스템 관리
본사/본부
관리부서
서해안고속도로
관리노선
지사/관리소
서해대교
교량
보고서 구분
노후
화재
충돌
기간
2024-01-01
1
…..
2024-01-31
12
…..
~
관리부서 | 관리노선 | 교량 | 이벤트 유형 | 상태 | 수신일시 | 전송일시 | 선택
 |  |  |  | 경계 |  |  | 
 |  |  |  | 발생 |  |  | 
< 1 2 3 4 5 6 …. 9 10 >
이벤트 유형
전체
정기
이벤트
상세
상세
상세
상세
상세
* 목록
검색
2
3
1

## Slide 12
F-020102
시스템 운영 – 유지관리-정기/이벤트 보고서 노후 상세
설명 | 
1 | 노후교량 보고서 양식, 내용 협의 필요
비고 | 
로고부
알림배치
로그인 정보
종합현황
시스템 운영
데이터 관리
시스템 관리
1
본사/본부
관리부서
서해안고속도로
관리노선
지사/관리소
서해대교
교량
보고서 구분
노후
화재
충돌
기간
2024-01-01
1
…..
2024-01-31
12
…..
~
이벤트 유형
전체
정기
이벤트
* 노후교량 보고서 상세
다운로드
인쇄
적정 컨텐츠 구상, 적용 필요
검색

## Slide 13
F-020103
시스템 운영 – 유지관리-정기/이벤트 보고서 화재 상세
설명 | 
1 | 교량 일반정보
2 | 발생 시간 정보 및 해당일 발생 건수 집계
3 | 교량 일러스트 이미지, 이미시 상에 4.의 이벤트 정보를 이용하여 화염 영역과 Icon 표시
4 | 선택된 기간 중 이벤트 목록 표시 이벤트 발생 시간, 위치, 알람레벨, 영역, 확률, 표준편차(영역크기)
5 | 조회된 내용을 보고서 형식에 맞춰 인쇄하거나 PDF 파일로 저장
비고 | 
로고부
알림배치
로그인 정보
종합현황
시스템 운영
데이터 관리
시스템 관리
본사/본부
관리부서
서해안고속도로
관리노선
지사/관리소
서해대교
교량
보고서 구분
노후
화재
충돌
기간
2024-01-01
1
…..
2024-01-31
12
…..
~
이벤트 유형
전체
정기
이벤트
* 화재감시 보고서 상세
다운로드
인쇄
교량명칭
대별3교
구조명칭
철근 콘크리트
주소
XX도 XX시 XX동
app Eui
XXXXXXXX
교량 정보
dev Eui
XXXXXXXX
설치일
XXXXXXXX
Edge 정보
화재 정보
일시 | 위치 | 수준 | 영역 | Confidence (%) | STD
24/01/01 11:43:53 | 01 | 경계 | X,Y,Width,Height |  | 
 | 02 | 발생 |  |  | 
 | 03 | 경계 |  |  | 
검출시간
XXXXXXXX
수신시간
XXXXXXXX
경계 건수
XXXXXXXX
발생 건수
XXXXXXXX
검출 목록
2
4
검색
1
3
-
5

## Slide 14
F-020104
시스템 운영 – 유지관리-정기/이벤트 보고서 충돌 상세
설명 | 
1 | 교량 일반정보
2 | 발생 시각 정보 및 해당일 발생 건수 집계
3 | - Raw 데이터를 기준으로 X, Y 축 이동량 표시 - 변환 데이터를 그래픽으로 표시
4 | 선택된 기간 중 이벤트 목록 표시
5 | 조회된 내용을 보고서 형식에 맞춰 인쇄하거나 PDF 파일로 저장
비고 | 
로고부
알림배치
로그인 정보
종합현황
시스템 운영
데이터 관리
시스템 관리
본사/본부
관리부서
서해안고속도로
관리노선
지사/관리소
서해대교
교량
보고서 구분
노후
화재
충돌
기간
2024-01-01
1
…..
2024-01-31
12
…..
~
이벤트 유형
전체
정기
이벤트
* 충돌감시 보고서 상세
다운로드
인쇄
충돌 정보
검출시간 | 구분 | Vector | Pitch | Roll
2024/01/01 00:00:00.XXX | 1 |  |  | 
 | 2 |  |  | 
 | 3 |  |  | 
 | 4 |  |  | 
 | 5 |  |  | 
 | 6 |  |  | 
검출시간
XXXXXXXX
수신시간
XXXXXXXX
금일 경계 건수
XXXXXXXX
금일 발생 건수
XXXXXXXX
변환 데이터
Ｘ＋
Ｘ－
Ｙ＋
Ｙ－
Vector
Pitch
Roll
 | 01 |  |  | 02 |  |  | 03 |  |  | 04 |  |  | 05 |  |  | 06 |  | 
X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
원시 데이터
검색
교량명칭
신갈JCT교
구조명칭
철근 콘크리트
주소
XX도 XX시 XX동
app Eui
XXXXXXXX
교량 정보
dev Eui
XXXXXXXX
설치일
XXXXXXXX
Edge 정보
-
2
4
1
3
5

## Slide 15
F-020105
시스템운영-정기/유지관리/긴급 점검 및 유지보수 정보관리
설명 | 
1 | 교량, 보고서, 점검 유형 선택 및 검색
2 | 1.에서 선택한 조건에 따라 검색된 보고서 목록
3 | 해당 보고서의 노후, 화재, 충돌 별 상세 화면 이동
비고 | 
로고부
알림배지
로그인 정보
종합현황
시스템 운영
데이터 관리
시스템 관리
본사/본부
관리부서
서해안고속도로
관리노선
지사/관리소
서해대교
교량
보고서 구분
노후
화재
충돌
기간
2024-01-01
1
…..
2024-01-31
12
…..
~
관리부서 | 관리노선 | 교량 | 유형 | 시작 | 종료 | 등록자 | 등록일시 | 선택
 |  |  | 긴급 | 2024/0101 | 20240103 | 홍길동 | 2024/01/04 12:00:00 | 
 |  |  | 정기 |  |  |  |  | 
< 1 2 3 4 5 6 …. 9 10 >
점검 유형
전체
정기
긴급
상세
상세
상세
상세
상세
* 목록
검색
2
3
1

## Slide 16
F-020106
시스템운영-정기/ 유지관리/ 긴급 점검 및 유지보수 정보 상세
설명 | 
1 | F-020105의 3.에서 선택된 보고서 상세로 점검 기간과 점검 내역 및 사진을 등록한다. 노후, 화재, 충돌에 따라 보고서의 내용 및 약식을 협의하고 적용할 필요가 있음
2 | 보고서 상세 내용을 양식화 출력하거나 PDF 저장
비고 | 
로고부
알림배치
로그인 정보
종합현황
시스템 운영
데이터 관리
시스템 관리
1
2
본사/본부
관리부서
서해안고속도로
관리노선
지사/관리소
서해대교
교량
보고서 구분
노후
화재
충돌
기간
2024-01-01
1
…..
2024-01-31
12
…..
~
점검 유형
전체
정기
이벤트
* 정기/긴급 점검 보고서 상세
다운로드
인쇄
교량명
제목
내용
대별3교
작성일자
2024-01-31
유형/기간
긴급
2024-01-01
2024-01-31
~
등록일시
구분
2024/01/04 12:00:00
수행내역
점검사진
등록
홍길동
노후
검색
등록자

## Slide 17
F-020107
시스템운영/ 유지관리/ 유지관리-이벤트 문자 알림 관리
설명 | 
1 | 7. 발신 조건 추가,삭제 관리
 | 발신조건ID: 조건 ID
 | 발신종류: 어떤 종류의 이벤트 인가 (노후,
 | 등록(생성) 일자
 | 발신제목: 발신 목록에서 내역 조회에 사용됨
 | 수신자: 7.에서 지정한 문자 메시지 수신 대상 수신자 리스트에 없거나 ‘추가’ 또는’삭제’
 | 발신내용: 전송될 문자 메시지 내용
2 | 이벤트에 따른 문자 발신 조건과 메시지 목록 표시
3 | 문자 발신 내역 조회
4 | 발신 목록을 인쇄하거나 PDF 파일 저장
비고 | 
로고부
알림배치
로그인 정보
종합현황
시스템 운영
데이터 관리
시스템 관리
* 발신내용
1
발신 조건 ID
2024/01/01
생성 일자
12
…..
충돌 발생 알림
발신 제목
수신자
010-0000-0000 | 수신자 1
010-0000-0000 | 수신자 2
발신 종류
발신 내용
2024/01/01 신갈JCT교 충돌 발생
가속도 정보
X: ????, Y: ????, Z: ????
* 발신 조건 목록
ID | 생성일자 | 종류 | 제목 | 수신자 | 조건 | 내용 | 발송
1 |  | 충돌 | 충돌 발생 알림 |  |  | 2024/01/01 신갈JCT교 충돌 발생 가속도 정보 X: ????, Y: ????, Z: ???? | 즉시
2 |  | 경계 |  |  |  |  | 즉시
3 |  |  |  |  |  |  | 예약
4 |  |  |  |  |  |  | 
* 발신 내역
순번 | 발송일자 | 종류 | 제목 | 수신자 | 조건 | 내용
1 |  | 발생 | 충돌 발생 알림 |  |  | 
2 |  | 경계 |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  | 
기간
2024-01-01
1
…..
2024-01-31
12
…..
~
다운로드
인쇄
< 1 2 3 4 5 6 …. 9 10 >
충돌발생
검색
삭제
추가
1
확인
관리
2
3
삭제
저장
발신 종류
충돌발생
4

## Slide 18: 시스템운영-데이터 조회

## Slide 19
F-020201
시스템운영-데이터조회 – 이력 조회 (노후)
설명 | 
1 | 교량 및 기간 선택
2 | 노후, 화재, 충돌 조회 선택
3 | 노후 데이터 이력 조회 - 조회할 데이터(노출)는 협의 후 결정
비고 | 
로고부
알림배치
로그인 정보
종합현황
시스템 운영
데이터 관리
시스템 관리
본사/본부
관리부서
서해안고속도로
관리노선
지사/관리소
서해대교
교량
기간
2024-01-01
1
…..
2024-01-31
12
…..
~
수집일시 | Eui | 채널번호 | 평균 | 최대 | 최소 | 표준편차
2023-10-10 10:58:32.480 | 140C5BFFFF610596 |  |  |  |  | 
< 1 2 3 4 5 6 …. 9 10 >
노후
화재
충돌
1
2
3
검색

## Slide 20
F-020202
시스템운영-데이터조회 – 이력 조회 (화재)
비고 | 
설명 | 
1 | 화재 정보 이력 조회 양식 (양식 및 데이터 확정 필요)
로고부
알림배지
로그인 정보
종합현황
시스템 운영
데이터 관리
시스템 관리
본사/본부
관리부서
서해안고속도로
관리노선
지사/관리소
서해대교
교량
기간
2024-01-01
1
…..
2024-01-31
12
…..
~
수집일시 | Eui | 영역1 |  |  |  |  |  | ……….. | 영역6 |  |  |  |  | 
 |  | 알람 | X | Y | W | H | 확률 | …………. | 알람 | X | Y | W | H | 확률
2023-10-10 10:58:32.480 | 140C5BFFFF610596 | 경계 |  |  |  |  |  | …………. |  |  |  |  |  | 
 |  | 발생 |  |  |  |  |  | …………. |  |  |  |  |  | 
 |  | 정상 |  |  |  |  |  | …………. |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | …………. |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | …………. |  |  |  |  |  | 
< 1 2 3 4 5 6 …. 9 10 >
노후
화재
충돌
검색
1

## Slide 21
F-020203
시스템운영-데이터조회 – 이력 조회 (충돌)
설명 | 
1 | 충돌 Raw 데이터 이력 표시
비고 | 
로고부
알림배치
로그인 정보
종합현황
시스템 운영
데이터 관리
시스템 관리
본사/본부
관리부서
서해안고속도로
관리노선
지사/관리소
서해대교
교량
기간
2024-01-01
1
…..
2024-01-31
12
…..
~
수집일시 | Eui | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 
 |  | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z
2023-10-10 10:58:32.480 | 140C5BFFFF610596 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
< 1 2 3 4 5 6 …. 9 10 >
노후
화재
충돌
검색
1

## Slide 22
F-020204
시스템운영 – 데이터조회-분석 조회 (노후)
설명 | 
1 | 노후 정보로 부터 분석된 내용을 표시 (데이터와 표현 형태는 협의 필요)
비고 | 
로고부
알림배지
로그인 정보
종합현황
시스템 운영
데이터 관리
시스템 관리
본사/본부
관리부서
서해안고속도로
관리노선
지사/관리소
서해대교
교량
기간
2024-01-01
1
…..
2024-01-31
12
…..
~
노후
화재
충돌
적정 컨텐츠 구상, 적용 필요
검색
1

## Slide 23
F-020205
시스템운영-데이터조회 – 분석 조회 (화재)
설명 | 
비고 | 
로고부
알림배지
로그인 정보
종합현황
시스템 운영
데이터 관리
시스템 관리
2
3
4
1
본사/본부
관리부서
서해안고속도로
관리노선
지사/관리소
서해대교
교량
기간
2024-01-01
1
…..
2024-01-31
12
…..
~
노후
화재
충돌
적정 컨텐츠 구상, 적용 필요
검색

## Slide 24
F-020206
시스템운영 -데이터조회– 분석 조회 (충돌)
설명 | 
1 | 가속도 센서에서 측정된 Raw 데이터로 부터 가공, 생산된 Vector, Pitch, Roll 데이터 이력 조회
비고 | 
로고부
알림배지
로그인 정보
종합현황
시스템 운영
데이터 관리
시스템 관리
본사/본부
관리부서
서해안고속도로
관리노선
지사/관리소
서해대교
교량
기간
2024-01-01
1
…..
2024-01-31
12
…..
~
노후
화재
충돌
수집일시 | Eui | Vector1 | Vector2 | Vector3 | Vector4 | Vector5 | Vector6
2023-10-10 10:58:32.480 | 140C5BFFFF610596 |  |  |  |  |  | 
* Vector 분석
수집일시 | Eui | Ptich1 | Pitch2 | Pitch3 | Pitch4 | Pitch5 | Pitch6
2023-10-10 10:58:32.480 | 140C5BFFFF610596 |  |  |  |  |  | 
* Pitch 분석
수집일시 | Eui | Roll1 | Roll2 | Roll3 | Roll4 | Roll5 | Roll6
2023-10-10 10:58:32.480 | 140C5BFFFF610596 |  |  |  |  |  | 
* Roll 분석
검색
1

## Slide 25
F-020207
시스템운영 -데이터조회– 상관관계조회
설명 | 
1 | 
비고 | 
로고부
알림배지
로그인 정보
종합현황
시스템 운영
데이터 관리
시스템 관리
적정 컨텐츠 구상, 적용 필요
1

## Slide 26: 데이터관리-데이터분석

## Slide 27
F-030101
데이터관리-데이터분석-노후감시 분석
적정 컨텐츠 구상, 적용 필요
설명 | 
1 | 
비고 | 

## Slide 28
F-030102
데이터관리-데이터분석-화재감시 분석
적정 컨텐츠 구상, 적용 필요
설명 | 
1 | 
비고 | 

## Slide 29
F-030103
데이터관리-데이터분석-충돌감시 분석
본사/본부
관리부서
서해안고속도로
관리노선
지사/관리소
서해대교
교량
기간
2024-01-01
1
…..
2024-01-31
12
…..
~
노후
화재
충돌
수집일시 | Eui | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 
 |  | V | P | R | V | P | R | V | P | R | V | P | R | V | P | R | V | P | R
2023-10-10 10:58:32.480 | 140C5BFFFF610596 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
로고부
알림배지
로그인 정보
종합현황
시스템 운영
데이터 관리
시스템 관리
설명 | 
1 | 1차 가공된 충돌 데이터 목록을 표시
2 | 1.에서 선택된 데이터 (1개의 행)를 애니메이션 형태로 표현
비고 | 
V: Vector, P:Pitch, R:Roll
Ｘ＋
Ｘ－
Ｙ＋
Ｙ－
Vector
Pitch
Roll
PLAY
검색
1
2

## Slide 30: 데이터관리-데이터수집

## Slide 31
F-030201
데이터관리-데이터수집-계측데이터 수집
설명 | 
1 | 
비고 | 
로고부
알림배지
로그인 정보
종합현황
시스템 운영
데이터 관리
시스템 관리
1
적정 컨텐츠 구상, 적용 필요

## Slide 32
F-030202
데이터관리/데이터수집/계측시스템 상태 정보
비고 | 
로고부
알림배치
로그인 정보
종합현황
시스템 운영
데이터 관리
시스템 관리
본사/본부
관리부서
서해안고속도로
관리노선
지사/관리소
서해대교
교량
설명 | 
1 | Edge platform의 전체 혹은 종류별 상태 정보를 카드 형태의 리스트로 표현
2 | 최종 상태 정보를 표시하고 필요 시 이력조회 버튼으로 이력 조회 (팝업)
3 | Edge PC에 Reboot 명령 전송
4 | Edge 종류별 설정값 전송하기 위한 팝업
검색
* 엣지 플랫폼 관리
엣지 플랫폼 종류
노후
화재
충돌
전체
플랫폼 명칭
벌교대교
설치 위치
벌교
설치 일자
2024/01/01
O/S
CPU
26%
HDD
128G/256G
Temp
60’C
종류
노후감시
상태 (2024/01/01 22:20)
제어
다시 시작
설정
윈도우즈 10
RAM
8G/16G
로거통신
정상
Raw data 생성
이상
LoRa 전송
정상
이력조회
플랫폼 명칭
대별3교
설치 위치
대전
설치 일자
2024/01/01
O/S
CPU
26%
HDD
128G/256G
Temp
60’C
종류
화재감시
상태 (2024/01/01 22:20)
제어
다시 시작
설정
윈도우즈 10
RAM
8G/16G
CCTV 영상
정상
LoRa 전송
정상
이력조회
플랫폼 명칭
신갈JCT교
설치 위치
신갈
설치 일자
2024/01/01
O/S
CPU
26%
HDD
128G/256G
Temp
60’C
종류
충돌감시
상태 (2024/01/01 22:20)
제어
다시 시작
설정
윈도우즈 10
RAM
8G/16G
CCTV 영상
정상
LoRa 전송
정상
이력조회
가속도 센서 통신
정상
1
3
4
2

## Slide 33
F-030203
데이터관리/데이터수집/계측시스템 상태 정보/상태이력조회 팝업
비고 | 
로고부
알림배치
로그인 정보
종합현황
시스템 운영
데이터 관리
시스템 관리
본사/본부
관리부서
서해안고속도로
관리노선
지사/관리소
서해대교
교량
설명 | 
1 | 노후교량 상태정보 이력 팝업창, 선택된 기간 동안의 Edge platform 상태 이력 조회 제공
2 | 상태 정보 표시 양식 (노출 정보는 협의 필요) 노후, 화재, 충돌 동일 양식 적용 엣지 플랫폼 종류별 누락되는 정보는 ‘-’ 처리
비고 | 
검색
* 엣지 플랫폼 관리
엣지 플랫폼 종류
노후
화재
충돌
전체
플랫폼 명칭
벌교대교
설치 위치
벌교
설치 일자
2024/01/01
O/S
CPU
26%
HDD
128G/256G
Temp
60’C
종류
노후감시
상태 (2024/01/01 22:20)
제어
다시 시작
설정
윈도우즈 10
RAM
8G/16G
로거통신
정상
Raw data 생성
이상
LoRa 전송
정상
이력조회
플랫폼 명칭
대별3교
설치 위치
대전
설치 일자
2024/01/01
O/S
CPU
26%
HDD
128G/256G
Temp
60’C
종류
화재감시
상태 (2024/01/01 22:20)
제어
다시 시작
설정
윈도우즈 10
RAM
8G/16G
CCTV 영상
정상
LoRa 전송
정상
이력조회
플랫폼 명칭
신갈JCT교
설치 위치
신갈
설치 일자
2024/01/01
O/S
CPU
26%
HDD
128G/256G
Temp
60’C
종류
충돌감시
상태 (2024/01/01 22:20)
제어
다시 시작
설정
윈도우즈 10
RAM
8G/16G
CCTV 영상
정상
LoRa 전송
정상
이력조회
가속도 센서 통신
정상
기간
2024-01-01
1
…..
2024-01-31
12
…..
~
검색
수집일시 | OS | HDD | CPU | TEMP | RAM | LoRa 전송 | Logger 통신 | Raw data생성 | CCTV영상 | 가속도 센서 통신
2023-10-10 10:58:32.480 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | -
* 벌교대교 상태 이력
플랫폼 명칭
벌교대교
종류
노후감시
< 1 2 3 4 5 6 …. 9 10 >
2
1

## Slide 34
F-030204
데이터관리/데이터수집/계측시스템 상태 정보/노후감시 설정 팝업
벌교대교 설정
X
Data logger 설정
Inclinometers
추가
삭제
채널 | Factors | Tilt Offset | Init Offset | xTilt | 
1 | -3.9968 | 2.5012 | -0.14641303 | 3.0 | 
2 | 3.9952 | 2.5016 | -0.1737992 | 39.0 | 
3 | 3.9952 | 2.5014 | 1.23537522 | 75.0 | 
4 | 3.9952 | 2.5009 | -1.72247902 | 111.0 | 
5 | 3.9952 | 2.5009 | -0.70103324 | 147.0 | 
수정
수정
수정
수정
수정
Displacements
추가
삭제
xDisp | 
39.0 | 
75.0 | 
111.0 | 
수정
수정
수정
xshoe
3.0
147.0
Interpolation
Node datafile
Yes
No
nodedx
0.5
엣지 플랫폼 적용
엣지 플랫폼 App 설정
Raw data 통계 실행 시간
1
분
10
초
(설정된 시간은 매 10분을 기준으로 합니다. 1분 10초라면 1분 10초, 11분 10초….51분 10초 입니다.)
분석 데이터 통계 실행 시간
4
분
0
초
(설정된 시간은 매 10분을 기준으로 합니다. 4분 00초라면 4분 00초, 14분 00초….54분 00초 입니다.)
설명 | 
1 | 노후 교량 전용 설정 정보 팝업 창
2 | 경사계 채널별 설정값 목록 및 변경
3 | 경사계 채널 추가, 삭제
4 | 변위 정보 설정, 추가, 삭제
5 | 2, 4의 설정값들을 엣지 플랫폼에 원격 적용 명령
6 | 엣지 플랫폼 App 실행 주기 설정
비고 | 
cubic
2
1
3
6
4
5

## Slide 35
F-030205
데이터관리/데이터수집/계측시스템 상태 정보/화재감시 설정 팝업
설명 | 
비고 | 
대별3교 설정
X
화재영역 크기 변화 Threshold
20.0
화염종료 대기 시간
10
분
(화염 발견 이후 설정된 시간동안 연속 화염이 발견되지 않으면 화재 상황 종료)
CCTV 영상에서 화염 판단 주기
2
초
매
경계 이벤트 Threshold (Confidence 기준)
70
%
경계 판단용 CCTV 영상 프레임 개수
10
개
(지정된 프레임 수량에서 모두 화염이 발견된 경우)
화재 이벤트 Threshold (Confidence 기준)
85
%
화재 판단용 CCTV 영상 프레임 개수
10
개
(경계 이벤트 이후 지정된 프레임 수량에서 모두 화염이 발견된 경우)
엣지 플랫폼 적용
저장

## Slide 36
F-030206
데이터관리/데이터수집/계측시스템 상태 정보/충돌감시 설정 팝업
설명 | 
비고 | 
신갈JCT교
X
X Axis Event Threshold
20.0
Y Axis Event Threshold
20.0
Z Axis Event Threshold
20.0
이벤트 설정
오래된 녹화파일 지우기
5
일 이전 영상
충돌 영상 녹화 길이
20
초
엣지 플랫폼 적용
저장

## Slide 37: 데이터관리-데이터저장

## Slide 38
F-030301
데이터관리/데이터저장/Raw Data (엣지 플랫폼)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
다운로드
ID | 수신일자 | 교량명 | 채널번호 | 센서명 | 기준치 | 측정치 | 결과 | 상태
1 | 2023-05-10 14:0 | 벌교대교 | 벌교대교 엣지 | 벌교대교 로거 | 0.1215 | 0.1111 | 0.11212 | 정상
로고부
알림배지
로그인 정보
종합현황
시스템 운영
데이터 관리
시스템 관리
2
3
4
1
본사/본부
관리부서
서해안고속도로
관리노선
지사/관리소
서해대교
교량
검색
엣지 플랫폼 종류
노후
화재
충돌
노후
화재
충돌
설명 | 
비고 | 
적정 컨텐츠 구상, 적용 필요

## Slide 39
F-030302
데이터관리/데이터저장/Analysis Data (연구원 내부망)
적정 컨텐츠 구상, 적용 필요
설명 | 
비고 | 

## Slide 40: 시스템관리-교량정보관리

## Slide 41
F-040101
시스템관리/교량정보관리
설명 | 
비고 | 
설명 | 
비고 | 
로고부
알림배지
로그인 정보
종합현황
시스템 운영
데이터 관리
시스템 관리
2
3
4
1
교량선택
교량추가 +
검색
교량 목록
벌교대교
전남 보성군 벌교읍
경사계
5
야로대교
경남 합천군 야로면
경사계
5
평촌고가교
안양시 동안구 호계동
경사계
5
대별3교
대전 동구 대성동
CCTV
1
모세골교
대전 서구 괴곡동
CCTV
1
신갈JCT교
용인시 기흥구 신갈동
CCTV
1
가속도계
1
교량 세부정보
벌교대교
구조물
교량
구조
철근 콘크리트
주소
전남 보성군 벌교읍 회정리 819
기타
전남 보성군
경사계
정상
오류
주의
건
건
건
15
2
1
노후년수
시설물 등급
안전지수
25년(98.02.11)
D (보통)
E (주의)
엣지 세부정보
수정
저장
명칭 | 설치일 | 센서 위치 | App Eui | Dev Eui
1 | 2023-05-10 14:0 | 벌교대교 하행 50M |  | 
2 |  |  |  | 
* 최근 송수신 이력
송신일시 | 수신일시 | 프로토콜 종류 | Raw
2023-05-10 14:02:30 | 2023-05-10 14:0231 | 설정값 전송 | 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

## Slide 42: 시스템관리-사용자관리

## Slide 43
F-040102
시스템관리/사용자관리
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
순번 | 본사/지사 | 부서명 | 이름 | 직급 | ID(사번) | 최근 로그인 | 역할 | 삭제/수정
로고부
알림배지
로그인 정보
종합현황
시스템 운영
데이터 관리
시스템 관리
2
3
4
1
본사/본부
관리부서
지사/관리소
홍길동
이름
검색
설명 | 
비고 | 
* 사용자 목록
수정
추가
* 권한 설정
본사 관리자
일반 관리자
일반 (본사)
순번 | 본사/지사 | 부서명 | 이름 | 직급 | 변경이력 | 최근 수정일 | 역할 | 비고
* 변경 이력
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
관리자
관리자
관리자
관리자
관리자
관리자
관리자
관리자
관리자
관리자
관리자
관리자
관리자
관리자

## Slide 44: 시스템관리-노후감시정보관리

## Slide 45
F-040103
시스템관리/노후감시정보관리
설명 | 
비고 | 
설명 | 
비고 | 
로고부
알림배지
로그인 정보
종합현황
시스템 운영
데이터 관리
시스템 관리
2
3
4
1
노후
검색
교량 목록
벌교대교
전남 보성군 벌교읍
경사계
5
야로대교
경남 합천군 야로면
경사계
5
평촌고가교
안양시 동안구 호계동
경사계
5
엣지 타입
Inclinometers
추가
삭제
채널 | Factors | Tilt Offset | Init Offset | xTilt | 
1 | -3.9968 | 2.5012 | -0.14641303 | 3.0 | 
2 | 3.9952 | 2.5016 | -0.1737992 | 39.0 | 
3 | 3.9952 | 2.5014 | 1.23537522 | 75.0 | 
4 | 3.9952 | 2.5009 | -1.72247902 | 111.0 | 
5 | 3.9952 | 2.5009 | -0.70103324 | 147.0 | 
수정
수정
수정
수정
수정
Displacements
추가
삭제
xDisp | 
39.0 | 
75.0 | 
111.0 | 
수정
수정
수정
xshoe
3.0
147.0
Interpolation
Node datafile
Yes
No
Interpolation
0.5
엣지 플랫폼 적용
엣지 플랫폼 App 설정
Raw data 통계 실행 시간
1
분
10
초
* 설정된 시간은 매 10분을 기준으로 합니다. 1분 10초라면 1분 10초, 11분 10초….51분 10초 입니다.
분석 데이터 통계 실행 시간
4
분
0
초
* 설정된 시간은 매 10분을 기준으로 합니다. 4분 00초라면 4분 00초, 14분 00초….54분 00초 입니다.
cubic
Data logger 설정

## Slide 46: 시스템관리-화재감시정보관리

## Slide 47
F-040104
시스템관리/화재감시정보관리
설명 | 
비고 | 
설명 | 
비고 | 
로고부
알림배지
로그인 정보
종합현황
시스템 운영
데이터 관리
시스템 관리
2
3
4
1
화재
검색
교량 목록
엣지 타입
대별3교
대전 동구 대성동
CCTV
1
모세골교
대전 서구 괴곡동
CCTV
1
화재영역 크기 변화 Threshold
20.0
화염종료 대기 시간
10
분
(화염 발견 이후 설정된 시간동안 연속 화염이 발견되지 않으면 화재 상황 종료)
CCTV 영상에서 화염 판단 주기
2
초
매
경계 이벤트 Threshold (Confidence 기준)
70
%
경계 판단용 CCTV 영상 프레임 개수
10
개
(지정된 프레임 수량에서 모두 화염이 발견된 경우)
화재 이벤트 Threshold (Confidence 기준)
85
%
화재 판단용 CCTV 영상 프레임 개수
10
개
(경계 이벤트 이후 지정된 프레임 수량에서 모두 화염이 발견된 경우)
엣지 플랫폼 적용
저장

## Slide 48: 시스템관리-충돌감시정보관리

## Slide 49
F-040105
시스템관리/충돌감시정보관리
설명 | 
비고 | 
설명 | 
비고 | 
로고부
알림배지
로그인 정보
종합현황
시스템 운영
데이터 관리
시스템 관리
2
3
4
1
충돌
검색
교량 목록
엣지 타입
엣지 플랫폼 적용
저장
신갈JCT교
용인시 기흥구 신갈동
CCTV
1
가속도계
1
X Axis Event Threshold
20.0
Y Axis Event Threshold
20.0
Z Axis Event Threshold
20.0
오래된 녹화파일 지우기
5
일 이전 영상
충돌 영상 녹화 길이
20
초

## Slide 50: 시스템관리-로그인

## Slide 51
F-050101
로그인
시스템 로그인
X
사용자 ID (사번)
비밀번호
이벤트 설정
확인
1234567890
*********